大箐山县带岭镇100011-02-0303地块控制性详细规划

文本

目录

第一章  总    则	1

第二章  功能定位、规划目标、规模	1

第三章  土地使用控制	2

第四章  地块开发控制	2

第五章  市政公用设施规划	3

第六章  规划强制性内容	4

第七章  附   则	5

## 第一章  总    则

第一条  为贯彻《中华人民共和国城乡规划法》，落实建设小康社会的重要决策,本规划是以《大箐山县国土空间总体规划》（2021-2035年）为指导,合理有序地开发利用土地，规范土地出让秩序，提高城市综合环境质量，制定本规划。

第二条  本规划成果包括规划文本、规划说明书和图则。规划文本、图则具有同等法律效力，应同时使用，不可分割。

第三条  规划依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2018年）

2.《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；

3.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）；

4.《城市综合交通体系规划标准》（GBT51328-2018）；

5.《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

6. 建设部《城市规划编制办法》（2006年）；

7. 黑龙江省地方标准《控制性详细规划编制规范》（DB23/T744-2004）；

8.《大箐山县国土空间总体规划》（2021-2035年）；

9. 其他与本规划相关的法律、法规、技术标准和规范。

第四条  规划原则

1．可操作性原则

根据开发建设的实际情况，立足于城市建设和规划管理的根本要求，在依据总体规划的基础上，科学规划，合理布局。

2.以人为本的原则

因地制宜，科学合理地利用基地及其周边自然条件，强化区域景观标志。

3.可持续性发展的原则

规划强调控制与引导相结合，保持适当的灵活性。规划成果满足土地有偿使用和管理的要求，达到系统、规范、简明的目的，使城市建设能够走可持续发展的道路。

4.协调原则

综合分析、科学合理地确定的功能布局，提出规划的控制性指标，为规划管理提供切实可行的依据。

第五条  规划行政主管部门和管理权限

1.本规划由大箐山县自然资源局组织编制并组织实施，解释权属于大箐山县自然资源局。

2.本规划由大箐山县人民政府审批。

3.本规划管理涉及本层次规划与下一层次修建性详细规划的内容。

## 第二章  功能定位、规划目标、规模及期限

第六条  功能定位

以工业用地为主，是城市建设的重要组成部分

第七条  规划目标

促进大箐山县带岭镇开发建设，并以进一步提高政治地位，围绕农业现代化和农村产业振兴，优先在农产品主产区布局冷库，推动“最初一公里”冷链设施建设，助力农民增收和城乡融合发展。

第八条  规划范围和用地规模

该地块位于大箐山县带岭镇育林东街。总用地面积2514.56平方米。

## 第三章  土地使用控制

第九条  土地使用性质分类和代码均采用国标《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》。

第十条  地块规模根据道路分割、用地性质、现有单位及已征用地范围界线等进行划分。

第十一条  地块划分的原则

1.充分考虑自然地理界线、城市主次干路围合状况及合理的交通分区。

2.根据开发形式和管理方式的需要划分地块，尽量保证地块用地性质的单一性。

3.尊重现有使用权边界，分析土地经济价值及区位级差，注重在规划实施中进一步重组的可能性（小地块合并成大地块或大地块细分为小地块）。

第十二条  规划允许在开发建设中，对划分的地块进行合并和细分，特别是在成片开发建设过程中由于特殊情况，允许合并部分地块，但必须调整规划并报规划行政主管部门审批。地块合并首先应满足同类性质地块间的合并，且不能导致规划区内各类配套设施的减少和变更。

第十三条 在开发建设过程中，由于现实原因或特殊要求，确需变更规划用地性质时，按《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，一级类及二级类性质变更需要有相关分析论证，经专家评审和城市规划行政主管部门批准后，方可变更；三级类性质变更必须经规划主管部门批准。土地使用性质变更应有利于环境景观改善和提高公共服务设施服务水平，并不影响周边地块土地和建筑的正常使用。

第十四条 用地面积控制

用地面积又称建筑基地面积或地块面积。指由道路红线和地块界线围合的面的水平投影面积。

## 第四章  地块开发控制

第十五条  本规划以“地块控制指标汇总表”和“分图图册”对每个地块提出具体的控制要求。表和图中明确的用地性质、用地面积、容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高、配套设施、禁止开口路段为规定性指标是必须执行的。建筑形式、体量、风格、色彩要求及其它环境要求为指导性指标,应参照执行。

第十六条  规划确定的容积率、建筑密度、建筑限高为上限值，实施中不得超出。规划所定绿地率为下限值，实施中必须大于或等于该规定值。

第十七条  容积率控制

容积率：是指地块内总建筑面积与地块面积的比值。容积率取值参照建筑密度与容积率控制指标表，各地块的规划容积率依照地块指标控制表中容积率规定执行。开发者对地块的开发强度不得超过该地块容积率指标要求。

第十八条  建筑密度控制

建筑密度为地块中建筑物的基底面积与地块面积之比，是控制地块建筑容量与环境空间强度的重要指标。建筑密度取值参照建筑密度与容积率控制指标表，地块建设中建筑密度只能小于或等于地块指标控制表中关于建筑密度（系数）的规定值。

第十九条  建筑限高

建筑限高是指地块内所有建筑物室外明沟面或散水坡面量至建筑物主体最高点的垂直距离不得超过的最大高度限值。建筑高度实行分地段控制，但最高不超过24米。

第二十条  绿地率的控制

绿地率是指地块内各类绿地面积的总和占规划地块面积的比率，是衡量环境质量的重要指标。本规划对绿地率小于等于20%。

第二十一条  建筑退让控制

建筑退让即建筑物、构筑物自道路红线、城市绿线、城市蓝线、建筑红线和用地界线的后退。规划地块内建筑红线退让距离依据黑龙江省地方标准《控制性详细规划编制规范》（DB23/T744-2004）建筑退让管理技术规定，并根据景观规划、地块位置、建筑使用功能和消防、日照、安全、卫生、视线等要求确定，均为最小距离限值。各地块的建筑后退距离依照地块指标控制表中有关建筑退让规定执行。

第二十二条  用地调整指标控制

用地控制：当地块合并时，其用地指标按合并地块综合指标计算；当地块拆分时，其用地指标按原规划控制指标执行。

## 第五章  市政公用设施规划

第二十三条   市政公用设施规划

主要内容包括：雨水、电力工程规划，并对管线综合规划提出指导性意见。

第二十四条  雨水工程规划

1、雨水管网规划

(1)雨水量
    雨水排水量计算公式：Q =S×q×ψ

其中：  Q——雨水量

q——暴雨强度

ψ——径流系数

S——汇水面积

大箐山县带岭镇暴雨强度公式：q= 3841（1+1.06LgP）／（t+13）0.995

其中：P-设计重现期，城市主干道取3.0，一般地区取1.0，平均取P=2年； t-设计降雨历时，t=t1+mt2；t1-地面集水时间，取t1=10min；t2-管渠内雨水流行时间min；m-折减系数，暗管m=1。

(2)雨水管网规划

- 雨水流入绿地后自然渗入地下。

第二十五条 电力工程规划

1.用电负荷预测

根据《城市电力规划规范》GB／T 50293-2014，确定工业用地用电为200KW／hm2。

2.电力建设规划

规划区内电力由规划太阳能板供给。

第二十六条 管线综合规划

1、坚持近远期相结合的原则，在保证近期管线建设的同时，为远期发展留出相应的发展空间。

2、管线的埋深要满足各种管线的最小覆土深度，管线与建筑物、管线与道路及管线与管线之间要保留一定的水平与垂直距离（具体参照《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-2016 执行），以满足技术、卫生和安全等方面的要求。

3、各种管线的设计要采用统一的坐标系统和高程系统，以避免发生混乱和互不衔接。

4、规划区地下管线和道路建设要统筹规划，协调发展，以避免重复投资和开挖路面。

5、管线综合规划

规划区内各种管线从建筑红线向中心线方向平行向两侧布置，各种管线在穿过道路重要交叉路口时宜建设地下式管廊，便于维护和管理。

## 第六章  规划强制性内容

第二十七条  强制性内容包括

1.规划各个地块的土地使用性质、用地面积；

2.规划各个地块建筑密度、容积率；

3.规划地块允许的建筑高度；

4.规划各个地块的绿地率、公共绿地面积规定；

5.规划地段基础设施和公共服务设施配套建设的规定。

第二十八条  城乡规划行政主管部门提供规划设计条件，审查建设项目时，不得违背城市规划强制性内容。

第二十九条  调整规划强制性内容，城乡规划行政主管部门必须就调整的必要性组织论证，其中直接涉及公众权益的应当进行公示。调整后的规划必须依法重新审批后方可执行。

第三十条  违反城市规划强制性内容进行建设的应按严重影响城市规划的行为依法进行查处 。政府行政管理部门内部擅自调整强制性内容的必须承担相应的行政责任。

## 第七章  附   则

第三十一条  本规划自法定部门批准之日起生效。

第三十二条  变更原则：规划实施中，因故必须进行重大调整或变更时，须按法定程序进行。